## INSERÇÃO DE VARIÁVEIS
NORMA DE DESEMPENHO - NBR 15575
PERFIL DA EDIFICAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO E REQUISITOS ACÚSTICOS
Nível de Desempenho desejado (MUDAR EM CINZA) | S | DESEMPENHO SUPERIOR
Classe de Ruído da Habitação (MUDAR EM CINZA) | I | Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de quaisquer naturezas.
NÍVEIS DE DESEMPENHO GERAIS
Requisitos de Pressão Sonora entre equipamentos e dormitórios
Nìvel de Pressão sonora contínuo | ≤ 30 | dB
Nível de Pressão sonora máximo | ≤ 36 | dB
SISTEMAS DE PISOS
Requisitos Acústicos
Pressão Sonora entre unidades
Nível de pressão sonora entre unidades habitacionais: | ≤ 55 | dB
Nível de pressão sonora em uso coletivo: | ≤ 45 | dB
Ruído Aéreo entre unidades
Isolamento de ruído aéreo dos sistemas pisos (dormitório) | ≤ 55 | dB
Isolamento de ruído aéreo dos sistemas pisos (áreas comuns) | ≤ 50 | dB
Isolamento de ruído aéreo dos sistemas pisos (uso coletivo) | ≤ 55 | dB
SISTEMAS DE VEDAÇÕES
Requisitos Acústicos
Diferença padronizada de nível ponderada.
Paredes externas (fachadas), fonte de ruído a 2 metros. | ≥ 30 | dB
Paredes entre unidades habitacionais (parede de geminação). | ≥ 50 | dB
Paredes entre unidades habitacionais (parede de geminação) quando houver dormitório. | ≥ 55 | dB
Paredes cegas entre unidades habitacionais e áreas comuns de trânsito eventual (salas e cozinhas). | ≥ 40 | dB
Paredes cegas entre unidades habitacionais e áreas comuns de trânsito eventual quando houver dormitório. | ≥ 50 | dB
Paredes cegas entre unidades habitacionais e áreas comuns de permanência de pessoas (lazer, festas, lavandería, etc.) | ≥ 55 | dB
Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas pelo hall. | ≥ 50 | dB
2016 UGREEN, todos os direitos reservados. A reprodução e distribuição deste documento é proibida.

## 2 (hidden)
Nível de Desempenho | M
I
S
Unidades Habitacionais assobradadas, isoladas ou geminadas
Edificações Multifamiliares até 12m de altura
Edificações Multifamiliares até 12m a 23m de altura
Edificações Multifamiliares até 23m a 30m de altura
Edificações Multifamiliares até 30m a 120m de altura
Edificações Multifamiliares acima de 120m de altura
Zona Climática | 1
2
3
4
5
6
7
8
&'1'!B6&
Combinação nível de desempenho x zona | #REF!
I | Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de quaisquer naturezas.
II | Habitação localizada em áreas sujeitas à situações de ruído não enquadráveis nas classes 1 e 3.
III | Habitação sujeita à ruído intenso à meios de transporte e de outras naturezas, desde que conforme a legislação.
Nível de desempenho por classe de ruído | SI