## INSERÇÃO DE VARIÁVEIS
NORMA DE DESEMPENHO - NBR 15575 E COMPLEMENTARES
TABELA DE CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DA EDIFICAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS MÍNIMOS
PERFIL DA EDIFICAÇÃO (MUDAR APENAS ITENS EM AMARELO)
Nível de Desempenho desejado | S | DESEMPENHO SUPERIOR
Zona climática do projeto | 1 | CURITIBA
Altura da Edificação | Edificações Multifamiliares até 12m a 23m de altura
Localização da Habitação (Classe de Ruído) | II | Habitação localizada em áreas sujeitas à situações de ruído não enquadráveis nas classes 1 e 3.
REQUISITOS MÍNIMOS VARIÁVEIS NOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS
NÍVEIS DE DESEMPENHO GERAIS
Requistos Térmicos (Curitiba- Zona Climática 1)
Desempenho térmico (verão) | Temp.interna máx. ≤Temp.externa máx. - 4ºC
Desempenho térmico (inverno) | Temp.interna min≥Temp.externa min + 7ºC
Requisitos de Pressão Sonora entre equipamentos e dormitórios
Nìvel de Pressão sonora contínuo | ≤ 30 | dB
Nível de Pressão sonora máximo | ≤ 36 | dB
Requisitos de Iluminação Natural
Níveis de iluminamento natural: Sala de Estar; Dormitório; Copa/Cozinha; Área de serviço. | ≥120 | lux
Níveis de iluminamento natural: Banheiro; Corredor ou escada interna à unidade; Corredor de uso comum; Escadaria de uso comum; Garagens. | ≥45 | lux
Requisitos de Fator de Luz Diurna Para os Diferentes Ambientes da Habitação
Níveis de FLD (%) para Sala de Estar; Dormitório; Copa/Cozinha; Área de serviço. | ≥0,75%
Níveis de FLD (%) para Banheiro; Corredor ou escada interna à unidade; Corredor de uso comum; Escadaria de uso comum; Garagens. | ≥0,35%
Requisitos de Iluminação Artificial
Níveis de Iluminação Artificial para Sala de Estar; Dormitório; Banheiro; Área de Serviço; Garagens e estacionamentos internos e cobertos. | ≥200 | lux
Níveis de Iluminação Artificial para Copa/ Cozinha. | ≥400 | lux
Níveis de Iluminação Artificial para Corredor ou Escada Interna à Unidade; Corredo de Uso Comum; Escadaria de Uso Comum. | ≥200 | lux
Níveis de Iluminação Artificial para Garagens / Estacionamento Descobertos. | ≥40 | lux
SISTEMAS DE PISOS
Requistos Térmicos
Resistência ao fogo necessária: | 60 | minutos
Requisitos Acústicos
Pressão Sonora entre unidades
Nível de pressão sonora entre unidades habitacionais: | ≤ 55 | dB
Nível de pressão sonora em uso coletivo: | ≤ 45 | dB
Ruído Aéreo entre unidades
Isolamento de ruído aéreo dos sistemas pisos (dormitório) | ≤ 55 | dB
Isolamento de ruído aéreo dos sistemas pisos (áreas comuns) | ≤ 50 | dB
Isolamento de ruído aéreo dos sistemas pisos (uso coletivo) | ≤ 55 | dB
SISTEMAS DE VEDAÇÕES
Requistos Térmicos
Resistência ao fogo necessária: | 60 | minutos
Transmitância térmica máxima de paredes externas | U≤2,5 | W/m².K
Capacidade térmica mínima de paredes externas | CT≥130 | KJ/m².K
Requisitos Acústicos
Diferença padronizada de nível ponderada.
Paredes externas (fachadas), fonte de ruído a 2 metros. | ≥ 35 | dB
Paredes entre unidades habitacionais (parede de geminação). | ≥ 50 | dB
Paredes entre unidades habitacionais (parede de geminação) quando houver dormitório. | ≥ 55 | dB
Paredes cegas entre unidades habitacionais e áreas comuns de trânsito eventual (salas e cozinhas). | ≥ 40 | dB
Paredes cegas entre unidades habitacionais e áreas comuns de trânsito eventual quando houver dormitório. | ≥ 50 | dB
Paredes cegas entre unidades habitacionais e áreas comuns de permanência de pessoas (lazer, festas, lavandería, etc.) | ≥ 55 | dB
Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas pelo hall. | ≥ 50 | dB

## 2 (hidden)
Nível de Desempenho | M
I
S
Unidades Habitacionais assobradadas, isoladas ou geminadas
Edificações Multifamiliares até 12m de altura
Edificações Multifamiliares até 12m a 23m de altura
Edificações Multifamiliares até 23m a 30m de altura
Edificações Multifamiliares até 30m a 120m de altura
Edificações Multifamiliares acima de 120m de altura
Zona Climática | 1
2
3
4
5
6
7
8
&'1'!B6&
Combinação nível de desempenho x zona | S1
I | Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de quaisquer naturezas.
II | Habitação localizada em áreas sujeitas à situações de ruído não enquadráveis nas classes 1 e 3.
III | Habitação sujeita à ruído intenso à meios de transporte e de outras naturezas, desde que conforme a legislação.
Nível de desempenho por classe de ruído | SII