## Sheet1
PAINÉIS SOLARES - PLANILHA DE VIABILIDADE BÁSICA
CONSUMO DE ENERGIA
Tipo de Sistema (Tarifa mínima) |  | Trifasico | 100
Consumo da Edificação |  |  | 327
Tarifa energética média, com impostos |  |  | 242.35
Custo por Kw na sua região |  |  | 0.74113
Custo da tarifa mínima de energia |  |  | 74.1131
Energia a ser dimensionada no sistema (mês) |  |  | 227
Energia a ser dimensionada no sistema (dia) |  |  | 7.5667
Irradiação média solar no ano |  |  | 3.72 |  | (Obtém os dados no Cresesb)
Potência pico do sistema |  |  | 2.0341
Potência dos módulos a serem utilizados |  |  | 270
Quantidades de módulos utilizados |  |  | 7.5335
CUSTO DOS EQUIPAMENTOS |  | MARCA | QUANTIDADE | POTÊNCIA MÍNIMA | TENSÃO DE ENTRADA MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO | Valor Total
270 |  | Renesolar | 8 | 37.71 |  | 779.9 | 6239.2
Inversor de Tensão Fromius |  | Fromius galvo 3.0-1 | 1 | 2160 | 301.68 | 5274 | 5274
Suporte de fixação dos painéis |  | XYZ | 10 |  |  | 250 | 2500
Quadros, disjuntores, fiações |  | XYZ | 1 |  |  | 1000 | 1000
Proteção elétrica |  | XYZ | 1 |  |  | 1000 | 1000
Instalação e despacho para concessionária (30%) |  | XYZ | 1 |  |  | 4803.96 | 4803.96
Custo total do sistema | [6 empty] | 20817.16
Valor de instalação Watt/pico (referência) | [6 empty] | 10.2343
PAYBACK SIMPLES
Tarifa Energética mensal descontando a tarifa mínima |  | 168.2369
Numero de meses para Payback |  | 123.7372 | 10.3114
PAYBACK CONSIDERANDO INFLAÇÃO ENERGÉTICA DE 5% AO ANO
Ano | Energia Gerada descontando a Tarifa Mínima | Economia ao Ano | Somatória
0 | 2724 | 2018.8422 | 2018.8422
1 | 2724,00Kwh | 2119.7843 | 4138.6265
2 | 2724,00Kwh | 2225.7735 | 6364.4
3 | 2724,00Kwh | 2337.0622 | 8701.4622
4 | 2724,00Kwh | 2453.9153 | 11155.3776
5 | 2724,00Kwh | 2576.6111 | 13731.9886
6 | 2724,00Kwh | 2705.4416 | 16437.4303
7 | 2724,00Kwh | 2840.7137 | 19278.144
8 | 2724,00Kwh | 2982.7494 | 22260.8934
9 | 2724,00Kwh | 3131.8869 | 25392.7803
10 | 2724,00Kwh | 3288.4812 | 28681.2615
11 | 2724,00Kwh | 3452.9053 | 32134.1668
12 | 2724,00Kwh | 3625.5505 | 35759.7173
13 | 2724,00Kwh | 3806.8281 | 39566.5454
14 | 2724,00Kwh | 3997.1695 | 43563.7148
15 | 2724,00Kwh | 4197.0279 | 47760.7428

## Sheet2
Monofasico
Bifasico
Trifasico